Министерство науки и высшего образования Российской Федерации ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Инженерно-технические средства защиты информации»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

«Рефлектометр»

Выполнили:

студенты группы N34461

Могиленко Н. В.

_______________________

Фабзиев И. Р.

_______________________

Ефимов В. Е.

_______________________

Проверил:

Попов Илья Юрьевич, доцент ФБИТ

_______________________

(отметка о выполнении)

_______________________

(подпись)

Санкт-Петербург

2023 г.

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – познакомиться с принципом работы оптического рефлектометра и его  использованием для обнаружения местоположения основных неоднородностей или  повреждений присутствующих в кабелях.

1.1 Принцип работы

Импульсивный рефлектор РИ-307USB. — это прибор, используемый для измерения расстояния до отражающего объекта, опираясь на время, за которое сигнал отправляется от источника, отражается от объекта и возвращается обратно к детектору.

Рефлектометрия – это технология, позволяющая определять различные  характеристики исследуемой среды по отражению отклика сигнала: поверхности  (например, определение коэффициентов отражения и поглощения) или объемной среды  (например, изучение распределения неоднородностей в оптическом волокне).

Рисунок 1 – Схема работы импульсного рефлектометра

Рефлектометр для кабельных линий позволяет определить характер  и местоположение основных неоднородностей или повреждений присутствующих в  кабелях, к которым относятся:

− обрывы;

− короткие замыкания;

− места замыканий кабеля;

− перепутанные пары;

− параллельные отводы;

− плавающие дефекты;

− переход на жилу другого диаметра;

− плотная земля.

1.2 ХОД РАБОТЫ

В ходе работы нами было проверено 4 кабеля. По рефлектограммам мы установили  их состояния. В отчете мы приводим условные изображения, увиденные нами на дисплее. Один из проводов был замкнут сам на себя. С помощью прибора мы установили  короткое замыкание, которое отображается отрицательным пиком (рисунок 2).

Рисунок 2 – Изображение короткого замыкания

На втором проводе нами был обнаружен обрыв (рисунок 3). Установив курсор на  пиковое значение, мы смогли определить длину кабеля, что можно использовать при  дальнейшем анализе.

Рисунок 3 – Изображение обрыва

На третьем проводе нами не было обнаружено пиков, что может свидетельствовать  о наличии сопротивления на конце кабеля. Пример рефлектограммы приведен на рисунке 4.

Рисунок 4 – Изображение сопротивления

Четвертый кабель вызвал у нас затруднения. На дисплее мы увидели короткое  замыкание и 3 пика (рисунок 5). Как нами было выяснено, это может обозначать, что к  проводу присоединен другой провод, например, с целью прослушки и перехвата  сообщений.

Рисунок 5 – Изображение прослушки

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной помощью предоставленного стенда, были изучены принципы работы импульсивного рефлектора и были применены на практике.