Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Инженерно-технические средства защиты информации»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

«Рефлектограмма витой пары»

Выполнили:

Креславский Михаэль, студент группы N34501

_______________________

(подпись)

Липонина Екатерина Алексеевна, студент группы N34501

_______________________

(подпись)

Насонов Артём Юрьевич, студент группы N34501

_______________________

(подпись)

Проверил:

Попов Илья Юрьевич, к.т.н.

_______________________

(отметка о выполнении)

_______________________

(подпись)

Санкт-Петербург

2023 г.

Содержание

Введение	3

1	Импульсный рефлектометр	4

1.1	Принцип действия	4

1.2	Типичные примеры рефлектограммы	4

1.2.1	Обрыв кабеля	4

1.2.2	Короткое замыкание	5

1.2.3	Промежуточные ситуации	5

2	Исследование кабелей при помощи рефлектометра	6

2.1	Коричневый кабель	6

2.2	Оранжевый кабель	6

2.3	Синий кабель	6

2.4	Зеленый кабель	7

Заключение	8

Введение

Цель работы – изучить методы использования импульсного рефлектометра для изучения проводов в целях информационной безопасности.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

познакомиться с устройством и принципами работы импульсного рефлектометра;

- −	провести исследование проводов при помощи рефлектограммы.

Импульсный рефлектометр

Рефлектометрия – это технология, позволяющая определять различные характеристики исследуемой среды по отражению отклика сигнала.

Импульсная рефлектометрия предполагает создание возмущения (импульса) и измерения отклика системы. Данный вид рефлектометрии используется для изучения металлических и оптическо-волоконных кабелей.

Принцип действия

Импульсный рефлектометр состоит из генератора зондирующих импульсов, приемника отраженных сигналов и экрана для отображения рефлектограммы.

Генератор посылает в кабель короткий электрический импульс. Приемник захватывает сигнал с линий через равные промежутки времени. На экране строится график зависимости амплитуды от времени или расстояния, так как между ними есть линейная зависимость с коэффициентом равным скорости сигнала.

Таким образом, принцип действия заключается в отправлении сигнала и ожидании на него ответа. В зависимости от ответа можно сделать вывод о состоянии кабеля.

Типичные примеры рефлектограммы

Обрыв кабеля

Для исправного кабеля на рефлектограмме можно увидеть два пика – места окончания (разрыва) провода. В первом импульс был послан, поэтому присутствует рост амплитуды сигнала, во втором – получен. Для исправного кабеля оба всплеска имеют одинаковую полярность.

Рисунок 1 – Рефлектограмма исправного кабеля

Очевидно, что в связи с затуханием сигнала, повторный пик может быть меньше, чем исходный.

Короткое замыкание

В случае наличия короткого замыкания, ответный импульс также будет получен, но будет обладать другой полярностью. Все рассуждения об измерении расстояния и затухании сигнала в данном случае также применимы.

Рисунок 2 – Рефлектограмма кабеля с коротким замыканием

Промежуточные ситуации

Из описанных выше крайних сценариев можно сделать вывод, что обрывы характеризуются пиками, направленными вверх, короткие замыкания или утечки – вниз. Однако эти ситуации могут сочетаться.

Исследование кабелей при помощи рефлектометра

Коричневый кабель

Рефлектограмма для коричневого кабеля представлена на рисунке 3. Можно видеть, что данный случай был разобран в пункте 1.2.1 и представляет собой обрыв провода.

Рисунок 3 – Рефлектограмма коричневого кабеля

Оранжевый кабель

Рефлектограмма для оранжевого кабеля представлена на рисунке 4. Можно видеть, что данный случай был разобран в пункте 1.2.2 и представляет собой короткое замыкание.

Рисунок 4 – Рефлектограмма оражевого кабеля

Синий кабель

Рефлектограмма для синего кабеля представлена на рисунке 5. На ней нет отклика ни положительного, ни отрицательного. Ранее мы упоминали о затухании сигнала. В данном случае мы видим пример, как импульс был поглощен резистором, поэтому никакого обратного сигнала мы не получаем – рефлектограмма стабильна.

Рисунок 5 – Рефлектограмма синего кабеля

Зеленый кабель

Рефлектограмма для зеленого кабеля представлена на рисунке 6. На ней мы можем видеть небольшой (относительно начального) отрицательный отклик и три положительных. Можно сделать вывод, что в месте отрицательного отклика происходит утечка сигнала, а в трех положительных – разрыв. Такая картина типична для атаки MITM (Man-in-the-Middle). Часть сигнала забирает злоумышленник для анализа, тогда как оставшийся доходит до ожидаемого пункта назначения, что позволяет злоумышленнику остаться незаметным.

Рисунок 6 – Рефлектограмма зеленого кабеля

Заключение

В результате выполнения лабораторной работы мы познакомились с устройством и принципом работы импульсного рефлектометра, с его помощью изучили способы нахождения обрывов, утечек и короткого замыкания на кабелях, а также атаки MITM.